TERMÉKKATALÓGUS

a STERICLIN VP

steril csomagolóanyagokról

Porozódástól védő tasakok

A kisterilizált eszközök raktározási és szállítási csomagolása

A kisterilizált eszközök szállítási és raktári csomagolására szolgál. Polietilénből készül, újra feldolgozható. Átlátszó, egy színnel nyomott. Öntapadós zárórésszel zárható.

Régi	          Új                                 Méret	            Csom. egység

típusszám	                 kart/db

3030      3FSSV510102            20x30cm+50mm zárórész        1.000

3034      3FSSV510104            20x75cm+50mm zárórész           500

3038	3FSSV510106	25x40cm+50mm zárórész	 500

3039	3FSSV510108	25x120cm+50mm zárórész	 500

3031	3FSSV510110            30x50cm+50mm zárórész           500

3032	3FSSV510112            42x70cm+50mm zárórész           500

3040	3FSSV510114	60x50cm+50mm zárórész	 100

3033	3FSSV510116            60x75cm+50mm zárórész           100

3041	3FSSV510118	70x100cm+50mm zárórész	 100

HAGYOMÁNYOS PAPÍRZACSKÓK OLDALHAJTÁSSAL			      DIN EN 868

Régi               Új	    Méret                  Csom. egység

típusszám 	cm x cm x cm          karton/darab

1088   3FPBT260102	 9 x 5 x 12	1000

1208   3FPBT260104	11 x 3 x 19	1000

1210   3FPBT260106	12,5 x 5 x 26	1000

2500   3FPBT260108	14 x 6,5 x 25,5	1000

1899   3FPBT260110	14 x 4,5 x 33,5	1000

2502   3FPBT260112	16 x 6,5 x 35,5	  500

1900   3FPBT260114	18 x 9,5 x 37	  500

2501   3FPBT260116	20 x 6,5 x 33	  500

1209   3FPBT260118	25 x 10 x 38,5	  500

1089   3FPBT260120	38 x 12,5 x 53	  250

STERICLIN ÁTLÁTSZÓ TEKERCSEK OLDALHAJTÁS NÉLKÜL	  DIN EN 868-5

3 indikátorral, gőz-, EO-gáz és Formaldehyd sterilizáláshoz

Régi                Új	  Méret                 Csom. egység

típusszám                  cm x m               karton/tekercs

2465    3FKFS230102	   5 x 200	6

2466    3FKFS230104	7,5 x 200	4

2467    3FKFS230106	 10 x 200	3

2525    3FKFS230108	 12 x 200	2

2468    3FKFS230110	 15 x 200	2

2469    3FKFS230112	 20 x 200	2

2470    3FKFS230114	 25 x 200	2

2471    3FKFS230116	 30 x 200	1

2472    3FKFS230118	 38 x 200	1

2473    3FKFS230120	 42 x 200	1

STERICLIN ÁTLÁTSZÓ TEKERCSEK OLDALHAJTÁSSAL		  DIN EN 868-5

3 indikátorral, gőz-, EO-gáz és Formaldehyd sterilizálásához

Régi               Új	     Méret             Csom. egység

típusszám                cm x cm x m         karton/tekercs

2509    3FKFS230204	7,5 x 2,5 x 100	4

2474    3FKFS230206	10 x 5 x 100	3

2475    3FKFS230210	15 x 5 x 100	2

2476    3FKFS230212	20 x 5 x 100	2

2477    3FKFS230214	25 x 6,5 x 100	2

2478    3FKFS230216	30 x 6,5 x 100	1

2479    3FKFS230218	38 x 8 x 100	1

STERICLIN ÁTLÁTSZÓ TASAK OLDALHAJTÁSSAL			  DIN EN 868-5 indikátorral, gőz-, EO-gáz és Formaldehyd sterilizáláshoz

Régi              Új	   Méret                    Csom. egység

típusszám	             cm x cm x cm              karton/darab

1949     3FKSB220102	10 x 5 x 30	2000

1960     3FKSB220104	10 x 5 x 40	2000

1906     3FKSB220106   15 x 5 x 28	1000

1950     3FKSB220108 	15 x 5 x 40	1000

1951     3FKSB220110	20 x 5 x 40	1000

1954     3FKSB220112	20 x 5 x 48	  500

1953     3FKSB220114	25 x 6,5 x 48	  500

1952     3FKSB220116	30 x 6,5 x 61	  500

1959     3FKSB220118	41 x 6,5 x 61	  500

STERICLIN ÁTLÁTSZÓ TASAK						DIN EN 868-5

3 indikátorral, gőz- EO-gáz és Formaldehyd sterilizálásához

Régi              Új	 Méret                   Csom. egység

típusszám                cm x cm                  karton/darab

2495   3FKFB210102	5,5 x 20	2000

1934   3FKFB210104	5,5 x 25	2000

1933   3FKFB210106	7,5 x 15	2000

1956   3FKFB210108	7,5 x 20	2000

1935   3FKFB210110	7,5 x 25	2000

1936   3FKFB210112	7,5 x 30	2000

1921   3FKFB210114	10 x 15	2000

1937   3FKFB210116	10 x 20	2000

1938   3FKFB210118	10 x 25	2000

1939   3FKFB210120	10 x 30	2000

1922   3FKFB210122	10 x 36	1000

1944   3FKFB210124	10 x 40	1000

1923   3FKFB210126	10 x 52	1000

1901   3FKFB210128    12,5 x 25                        2000

1903   3FKFB210130    12,5 x 30                        2000

1206   3FKFB210132    12,5 x 40                        1000

1947   3FKFB210134    12,5 x 52	1000

1940   3FKFB210136	15 x 20	1000

1961   3FKFB210138	15 x 27	1000

1941   3FKFB210140	15 x 30	1000

1942   3FKFB210142	15 x 38	1000

1948   3FKFB210144	15 x 61	1000

1924   3FKFB210146     16 x 22                         	1000

1957   3FKFB210148	20 x 27	1000

1943   3FKFB210150	20 x 40	1000

1926   3FKFB210152	20 x 61	1000

2496   3FKFB210154 	21 X 33	1000

1904   3FKFB210156	22 x 30	1000

1907   3FKFB210158	22 x 35	1000

1207   3FKFB210160	22 x 42	1000

2498   3FKFB210162	25 x38	1000

1945   3FKFB210164	25 x 40	1000

2499   3FKFB210166	25 x 42	1000

1946   3FKFB210168	25 x 48	  500

800822  3FKFB210170	27 x 45	  500

1929   3FKFB210172	30 x 42	  500

1928   3FKFB210174	30 x 57	  500

1905   3FKFB210176	32 x 50	  500

1958   3FKFB210178	36 x 58	  500

1930   3FKFB210180	38 x 50	  500

1925   3FKFB210182	42 x 50	  500

1927   3FKFB210184	42 x 61	  500

STERICLIN ÍVPAPÍR								  DIN EN 868

Régi               Új	    Méret                Csom. egység

típusszám	  cm x cm                  karton/ív

Kreppapír, fehér

1874   3FPAP310102	  40 x 40	500

1875   3FPAP310104	  50 x 50	500

1876   3FPAP310106	  60 x 60	500

1877   3FPAP310108	  75 x 75	250

1867   3FPAP310110	  80 x 80	250

1878   3FPAP310112	  90 x 90	250

1879   3FPAP310114	100 x 100	250

1880   3FPAP310118	120 x 120	125

Kreppapír, zöld

1881   3FPAP310202	  40 x 40	500

1882   3FPAP310204	  50 x 50	500

1883   3FPAP310206	  60 x 60	500

1884   3FPAP310208	  75 x 75	250

1866   3FPAP310210	  80 x 80	250

1885   3FPAP310212	  90 x 90	250

1886   3FPAP310214	100 x 100	250

1887   3FPAP310218	120 x 120	125

Kreppapír, kék

1855   3FPAP310304	  50 x 50	500

1854   3FPAP310306	  60 x 60	500

1856   3FPAP310308	  75 x 75	250

1859   3FPAP310312	  90 x 90	250

1857   3FPAP310314	100 x 100	250

1858   3FPAP310318	120 x 120	125

STERICLIN ÍVPAPÍR								  DIN EN 868

Régi               Új	   Méret                Csom. egység

típusszám	 cm x cm                  karton/ív

Vliespapír, kék

1050   	3FVLI330104	  50 x 50	500

1051   	3FVLI330106	  60 x 60	500

1052   	3FVLI330108	  75 x 75	200

1053   	3FVLI330112	  90 x 90	200

1054   	3FVLI330114	100 x 100	200

1030   	3FVLI330116	100 x 140	100

1055   	3FVLI330118	120 x 120	100

1046   	3FVLI330120	120 x 140	100

1056   	3FVLI330124	130 x 150	100

1048   	3FVLI330126	140 x 140	100

1049   	3FVLI330128	150 x 190	100

Vliespapír, zöld

1063   	3FVLI330204	  50 x 50	500

1062   	3FVLI330206	  60 x 60	500

1057   	3FVLI330208	  	75 x 75	200

1058   	3FVLI330212	  90 x 90	200

1059   	3FVLI330214	100 x 100	200

1060   	3FVLI330218	120 x 120	100

890206  3FVLI330222	130 x 130	100

Vliespapír, kék/zöld       Kétrétegű csomagoláshoz!!!

1066   	4FZBH114011		   75 x 75	200

1068   	4FZBH114012 		   90 x 90	200

1069   	4FZBH114013 		100 x 100	200

1071   	4FZBH114014 		120 x 120	100

1072   	4FZBH114015 		120 x 140	100

Vliespapír, EXTRA

1024   	3FVLI350106		   60 x 60	500

1025   	3FVLI350108 		   75 x 75	200

1026   	3FVLI350112 		   90 x 90	200

1027   	3FVLI350114		100 x 100	200

1028   	3FVLI350118		120 x 120	100

1047   	3FVLI350126		140 x 140	100

5PLUS – nagy szakító szilárdságú ívpapír polyesterből

5 rétegű biztonság a gőz-, az EO-gáz és a plazmasterilizáláshoz

5PLUS SSMMS – ívpapírok kék/lila  EN 868

| Régi Új típusszám | Méret cm x cm | Csomagolási egység karton/ív |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 3FSMS360104 | 50 x 50 | 500 |
| 2004 | 3FSMS360108 | 75 x 75 | 200 |
| 2006 | 3FSMS360112 | 90 X 90 | 200 |
| 2007 | 3FSMS360114 | 100 x 100 | 200 |
| 2009 | 3FSMS360118 | 120 x 120 | 100 |
| 2010 | 3FSMS360120 | 120 x 140 | 100 |
| 2013 | 3FSMS360126 | 140 x 140 | 100 |
| 2014 | 3FSMS360128 | 150 x 190 | 100 |

INDIKÁTOROK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Régi                 Új	          Megnevezés	 Csom. egység

típusszám		 karton/egység

STERICLIN BOWIE & DICK gőzsterilizáló tesztlap

1101       3FSKS615102	A 4 méretben		     100 lap

1111       3FSKS620102	A 5 méretben                   200 lap

1124	   3FSKS610102 	egyszer használatos	  20 csomag

STERICLIN INDIKÁTOR RAGASZTÓSZALAG		19 mm x 50 m

1084     	3FKLB410102	gőzhöz		                48 tekercs

1093	  3FKLB410104

1083      	3FKLB410106    	kék (erős)	                48 tekercs

1086        3FKLB410108       	EO-gázhoz	                48 tekercs

890102    3FKLB410112     	hőléghez	                48 tekercs

1082        3FKLB410110       	plazma 25 mm x 50 m    12 tekercs

STERICLIN SEMLEGES RAGASZTÓSZALAG

1096      	3FKLB410202      19 mm x 50 m		    48 tekercs

1096-03   3FKLB410208	kék (erős)	                48 tekercs

1097	3FKLB410204      	25 mm x 50 m		    36 tekercs

STERICLIN KÉMIAI INDIKÁTORCSÍK			16,9 mm x 20 mm

1079	3FSKS650102      	gőzhöz öntapadó	         250 db

1092	3FSKS650104      	gőzhöz			         250 db

1098	3FSKS650108      	EO-gázhoz	                     250 db

1087	3FSKS650106      	Formaldehidhez	         250 db

89-0311                             	Hőléghez                             250 db

STERICLIN KÜLSŐ CÍMKE gőzindikátorral

1404  	3FCZB450108	59 x 40 mm        	1000 db

1402  	3FCZB450104	67 x 39 mm                          	1000 db

1410	3FCZB450110	67 x 36 	1000 db

STERICLIN TÁLCASZŰRŐ

1452    3FCZB470106    118 x 235 mm gőz indikátorral  1000 db

1450  	3FCZB470102    230 x 230 mm gőz indikátorral    500 db

új speciális flíz  3FCZB440108    250x300 mm	kék	1000 db/karton

új speciális flíz  3FCZB440110    300x500 mm	kék	1000 db/karton

STERICLIN ÖNTAPADÓS KÉMIAI INDIKÁTORCÍMKÉK TEKERCSBEN

1085	   3FVLI330212      25 x 75 mm  gőz+gáz                3 x 3000 db

890016   3FSKS670108     16 x 22 mm  Form.ind.pontok	      2500 db

890011	 3FSKS670104     34 x 80 mm  Plazma                        1000 db

á

# STERICLIN® DOBOZELLENŐRZŐ GŐZ-INDIKÁTORRAL

# BIZTOS MEGOLDÁS A DOBOZOK LEPLOMBÁLÁSÁRA

48001610               -  gőz indikátorral  -                   48001611

48001612

48001613           indikátor nélkül

48001614

Stericlin® dobozellenőrző

| STERICLIN típusszám | Termékkód | Leírás | Csomagolási egység karton/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 48001610 | 3FCZB460102 | Gőz indikátorral Méret: 80 x 40 mm (Meghajtva: 40 x 40 mm) Szár: 2,9 x 70 mm Nyomtatás nélkül | 500 |
| 48001612 | 3FCZB460104 | Indikátor nélkül – fehér | 500 |
| 48001613 | 3FCZB460106 | Indikátor nélkül – piros | 500 |
| 48001614 | 3FCZB460108 | Indikátor nélkül – kék | 500 |
| 48001611 | 3FCZB460110 | Gőz indikátorral Méret: 125 x 45 mm (Meghajtva: 62,5 x 45mm) Szár: 2,9 x 70mm Dokumentációs előnyomattal | 500 |

Különböző container dobozokban szűrőfilterek.

TYVEK steril csomagolóanyagok

A TYVEK átlátszó tekercsek és tasakok felhasználási területei:

- Hidrogénperoxid-alacsony hőmérsékletű plazma-sterilizálókban

- Gamma-sterilizálókban

- EO-gáz és formaldehyd sterilizálókban

De gőz-sterilizálókban NEM HASZNÁLHATÓK!!

Tekercsek:

Régi             Új                Méret           Csom. egység

típusszám                 cm x m	             karton/tekercs

2481   3FKFS250204       7,5 x 100                      2

2482   3FKFS250206        10 x 100                      2

2483   3FKFS250210        15 x 100                      1

2484   3FKFS250212        20 x 100                      1

2485   3FKFS250214        25 x 100                      1

2486   3FKFS250216        30 x 100                      1

2487   3FKFS250217        38 x 100                      1

Átlátszó tasakok:

Régi                 Új             Méret            Csom. egység

típusszám	cm x cm           karton/egység

1969   3FKFB250105       7,5 x 20                    1000

1970   3FKFB250115        15 x 30                      500

1971   3FKFB250120        20 x 40                      500

1973   3FKFB250125        25 x 50                      500

1974   3FKFB250110        10 x 27                      500

STERICLIN INDIKÁTOR RAGASZTÓSZALAG

1082   3FKLB410110         25 mm x 50 m plazma             12 tekercs

STERICLIN ÖNTAPADÓS KÉMIAI INDIKÁTORCÍMKÉK TEKERCSBEN

890011	                             34 x 80 mm  Plazma + Formalin     1000 db

Stericlin BOWIE&DICK szimulációs tesztlap: A4 méretben

A5 méretben

| Típusszám STERICLIN | Méret mm x mm | Csomagolási egység Karton/db |
| --- | --- | --- |
| 55115 | 90 x 203 | 1 / 200 |
| 55120 | 90 x 230 | 1 / 200 |
| 55130 | 130 x 254 | 1 / 200 |
| 55135 | 130 x 356 | 1 / 200 |
| 55140 | 200 x 330 | 1 / 200 |
| 55145 | 300 x 390 | 1 / 200 |
| 55147 | 300 x 450 | 1 / 200 |

Hőlég tekercs JR 4000  1800   0,03 mm falvastagsággal

Típusszám        	   Méret

36201	     3 cm

36202	     5 cm

36203	  7,5 cm

36204	   10 cm

36205	   15 cm

36206	   20 cm

36207	   25 cm

36208	   30 cm

STERICLIN DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERE

CHARGE kártya  A 5-ös méretben, lefűzőlyuk nélkül

| Típusszám Régi Új | Megnevezés | Csomagolási egység |
| --- | --- | --- |
|  |  | kart/db |
| 1012 3FSKS680106 | gőzhöz | 600 |

CHARGE kártya  A 4-es méretben, lefűzőlyukkal

| Típusszám Régi Új | Megnevezés | Csomagolási egység |
| --- | --- | --- |
|  |  | kart/db |
| 1001 3FSKS680108 | gőzhöz | 100 |

Speciális etikett tömbben 10 darabos, sorszámozott

| Típusszám Régi Új | Megnevezés | Csomagolási egység |
| --- | --- | --- |
|  |  | kart/db |
| 1002 3FSKS680102 | gőzhöz | 1 000 |

Betétlapok a páciens nyilvántartó kartonhoz

| Típusszám Régi Új |  | Csomagolási egység |
| --- | --- | --- |
| 1009 3FSKS680112 |  | kart/db 500 |

Szállítási határidő: Megrendeléstől számított 2-3 héten belül.

STERICLIN átlátszó vlies (flíz), tasakok és tekercsek

gőz, EO, Formalin

TASAKOK:

Régi               Új                              Méret                  Csomagolási egység

Típusszám                              cm x cm                        karton/db

1975       3FKFB240105	27 x 36	1/500

1977       3FKFB240110	32 x 45	1/500

1979       3FKFB240115	40 x 52	1/500

1980       3FKFB240120          	50 x 60                        	1/250

1981       3FKFB240125         	57 x 72                        	1/250

TEKERCSEK:

Régi              Új                             Méret                  Csomagolási egység

Típusszám                             cm x m                        karton/tek

2530       3FKFS240212	20 x 100	 1/2

2535       3FKFS240220                42 x 100                             1/1

STERICLIN MŰFOGSORTARTÓ TASAK

2042   3FSZB710140	160x240mm  + 45 mm                       500

# FILCTOLL

# Text boxes

Sterilizációs eljárások: Gőz-, EO-gáz és Formalin.

Gamma és plazma-sterilizálásra NEM alkalmas!